## Kontroller och kontrollverktyg
Granskad | Organisation | Typ av organisation | Källa | Beskrivning | Kontrollerad egenskap | Kontrollen omfattning | Typ av verktyg/hjälpmedel | Finns kravnivåer? | Källa till krav/kriterier | Byggskede | Intressenter | Berörda byggdelar | Finns specialister för kontrollen | Hänvisning till specialister
Nej | ByggAi | Samarbetsorgan | BYGGAI | Egenkontroll som del av kunskapsbank med praktiska erfarenheter, råd och tips från genomförda byggnadsarbeten. För varje av de drygt 150 arbetsinstruktionerna finns det material tilldelad i 1.Förutsättningar, 2. Förarbete, 3. Egenkontroll, 4. Genomförande Egenkontrollerna är tilldelade i en tabell med kontrollpunkterna där metoden och frekvens är med, och en lista med instruktionerna och om vilka delar man borde ta hänsyn till. |  | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Förstudie;#Projektering;#Produktion |  | Yttervägg;#Tak och vind
Ja | RISE | Forskningsinstitut | ByggaL | ByggaL- Metod för byggande av lufttäta byggnader Omfattar dels metod (rutiner, checklistor) för kvalitetssäkring av arbetet med lufttäthet genom hela byggprocessen (kravställning, projektering, produktion och verifiering), dels råd och anvisningar för kontroll av lufttäthet (lufttäthetsprovning och luftläckasökning). ByggaL har egen hemsida. | Lufttäthet;#Energi;#Innemiljö | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion;#Drift;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Brukare;#Byggherre | Alla | Ja | Diplomerad Lufttäthetsprovare Se www.byggal.se
NEJ | Andningsförbundet i Finland | Branschförening | Hometalkoot | Finsk interaktiv sida om byggskador. Anvisningar för att förhindra fuktskador. Man kan se var man hitta fuktskador i hus byggda under olika årtionden. Man får även tydliga underhållsanvisningar för hur man undviker mögelskador. Besiktningsprotokoll och visuella instruktioner. | Fukt | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin;#Kunskapssammanställning |  |  | Drift;#Förstudie | Byggherre | Grund;#Källare;#Yttervägg;#Bjälklag;#Tak och vind;#Våtrum;#Installationer | Information saknas
Nej | Andningsförbundet i Finland |  | Hometalkoot-KAS blanketter | Excelfiler med fördefinierad utrednings och åtgärdsgång på framförallt fuktskador | Fukt | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Drift;#Skadeutredning | Byggherre
| Byggeskadefonden i Danmark | Samarbetsorgan | Byggeskadefonden eftersyn | 1 och 5 års besiktningsrutiner API Databas och nogranna instruktioner för besiktning | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Produktion;#Drift;#Skadeutredning
Ja | Fuktcentrum | Samarbetsorgan | ByggaF | ByggaF - metod för en fuktsäker byggprocess - är en systematisk metod för att säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerhet genom hela byggprocessen. ByggaF innehåller en mängd hjälpmedel i form av anvisningar kontrollplaner och checklistor. | Fukt;#Innemiljö | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej | Finns inga krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion;#Drift;#Skadeutredning | Byggherre;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Brukare | Hel byggnad | Ja | Diplomerad fuktsakkunnig, fuktsäkerhetsansvarig projektering och fuktsäkerhetsansvarig produktion. www.fuktcentrum.se
Ja | Rådet för Byggkompetens, RBK | Samarbetsorgan | RBK | RBK förvaltar systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong, genomför kunskapsprövningar, hanterar ansökningar, utfärdar auktorisationer och för register över de fuktkontrollanter som är verksamma inom systemet. Rådets huvuduppgifter är att: • driva och förvalta systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant – betong • följa och påverka förändringar i bygglagstiftningen avseende kompetens- och behörighetskrav, • beskriva mål och föreslå riktlinjer för utbildningar som tillgodoser lagstiftningens krav, • tillhandahålla utbildning enligt dessa riktlinjer, • bidra till att kompetenta lärare finns att tillgå och i erforderlig utsträckning också ombesörja kunskapsprövning. De samarbetande intressenterna i RBK är Sveriges Byggindustrier (BI), Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Byggcheferna och Byggherrarna. | Fukt | Enstaka egenskap | Kontrollrutin | Nej | Kontrollanvisningens egna krav | Produktion;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Mättekniker |  | Ja | http://www.rbk.nu/​​
Nej | Svenska institutet för standar | Enskilt företag | SIS Tekniska kommiteer | Handhar alla standarder för SIS samt utveckling av dem. Olika kommittéer för olika områden. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod |  | Kontrollanvisningens egna krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion;#Drift;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Arkitekt;#Konstruktör;#VVS;#VENT;#EL;#MARK;#Byggentreprenör;#PLÅT;#Skadeutredare;#Byggnadsinspektör;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Byggherre | Källare;#Grund;#Yttervägg;#Bjälklag;#Tak och vind;#Våtrum;#Installationer
Nej | Nordtest | Samarbetsorgan | Nordtest | Nordiskt samarbetsorgan för provning och standardisering. Ofta gratis att hämta hem. Många kontrollstandarder. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod |  | Kontrollanvisningens egna krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion;#Drift;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Arkitekt;#Konstruktör;#VVS;#VENT;#EL;#MARK;#Byggentreprenör;#PLÅT;#Skadeutredare;#Byggnadsinspektör;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Byggherre | Källare;#Grund;#Yttervägg;#Bjälklag;#Tak och vind;#Våtrum;#Installationer
Nej | BYG-ERFA i Danmark | Samarbetsorgan | Skadebeskrivningar | Stor databas på skador. Finns även mätbeskrivningar Sedan 1977 har BYGERFA samlat och bearbetat byggnadstekniska erfa-renheter från byggbranschens. Erfarenheten redovisas i korta erfaren-hets blad med bra lösningar för nybyggnation och renovering. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad |  |  | Kontrollanvisningens egna krav | Skadeutredning | Skadeutredare | Källare;#Grund;#Yttervägg;#Bjälklag;#Tak och vind;#Våtrum;#Installationer
Nej | Svenska institutet för standar | Enskilt företag | SS-INSTA 800-1: 2018 | SS-INSTA 800 är en nordisk standard som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal – oberoende av vilka städsystem, frekvenser eller metoder som används. | Städning | Enstaka egenskap | Kontrollmetod |  | Kontrollanvisningens egna krav | Drift |  |  | Ja
Ja | Swesiaq | Samarbetsorgan | Swesiaq-modellen | SWESIAQ är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö. Föreningen vill förmedla och sprida tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas. SWESIAQ-modellen är SWESIAQ:s råd för hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas Modell för utredning av inomhusproblem (luftkvalitet) Finns även mer detaljerade instruktioner för mögel och ventilationskontroll. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej | Finns inga krav | Drift;#Skadeutredning | Brukare;#Byggherre/fastighetsägare | Hel byggnad | Nej
Nej | SBI i Danmark | Forskningsinstitut | SBI PCB-kontroll | Statens Byggeforskningsinstitut ger ut kunskapssammanställningar och riktlinjer i Danmark. Här en mycket bra detaljerad på PCB som innehåller både kontroller och åtgärder | Innemiljö som helhet | Enstaka egenskap | Kontrollmetod |  | Kontrollanvisningens egna krav | Skadeutredning
Ja | Boverket |  | Boverket-God Inomhusmiljö | Information om Boverkets innemiljö arbete | Innemiljö som helhet | Hel byggnad
Nej | SINTEF i Norge | Forskningsinstitut | Byggforskserien | Stor kunskpasdatabas från Norge. Boverket har licenser vid intresse). Byggforskseriens blad om mätning (sök på måling) | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  | Kontrollanvisningens egna krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion;#Drift;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Arkitekt;#Konstruktör;#VVS;#VENT;#EL;#MARK;#Byggentreprenör;#PLÅT;#Skadeutredare;#Byggnadsinspektör;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Byggherre | Grund;#Källare;#Yttervägg;#Bjälklag;#Tak och vind;#Våtrum;#Installationer
Nej | Svensk Byggtjänst | Enskilt företag | Fastighetssektorna egenkontroll | Checklistor går att beställa | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod |  | Blandade källor
Nej | STVF | Branschförening | Sveriges TV-inspektionsföretags förening | Har en bra manual kring visuell inspektion av rör, har utbildning och fortbildning | Tappvatten | Del av byggnad | Kontrollmetod | Nej | Kontrollanvisningens egna krav | Produktion;#Drift;#Skadeutredning | VVS | Installationer
Ja | AB Svensk Våtrumskontroll, GVK | Branschförening | GVK | Stickprovskontroller i inrapporterade nygjorda badrum | Fukt | Del av byggnad | Kontrollmetod | Ja | Branschregler | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör | Våtrum | Information saknas
Ja | Byggkeramikrådet | Branschförening | BKR | Kvalitetsöversyner utförs stickprovsvis på företag behörigaföretag | Fukt | Del av byggnad | Kontrollmetod | Ja | Branschregler | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör | Våtrum | Information saknas
Ja | MVK - Måleribranschens Våtrum | Branschförening | MVK | MVK har rätt att göra stickprovskontroller | Fukt | Del av byggnad | Kontrollmetod | Ja | Branschregler | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör | Våtrum | Information saknas
Ja | Säker Vatteninstallation | Branschförening | Säker Vatten | Säker Vatten AB kontrollerar löpande genom stickprov att auktorisationskraven är uppfyllda. | Fukt;#Legionella | Del av byggnad | Kontrollmetod | Ja | Branschregler | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör | Installationer | Information saknas | ​​​
Nej | SBI i Danmark | Forskningsinstitut | SBI Vådrum Anvisning 252 | SBi-anvisning 252 giver vejledning i planlægning, projektering og korrekt udførelse af gulve, vægge og installationer i vådrum i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement 2010. Vådrum hører til de mest kritiske rum i en bygning, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den høje relative luftfugtighed, der ofte forekommer i længere perioder. Anvisningen beskriver, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så bygningsreglementets krav er overholdt, og så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt. | Fukt | Del av byggnad | Kontrollmetod |  | Kontrollanvisningens egna krav | Projektering;#Produktion;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman | Våtrum
Nej | SINTEF i Norge | Forskningsinstitut | Byggebransjens våtromsnorm | Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. Målet med normen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid. Det vil si lage solide, funksjonelle og varige våtrom, som blir overlevert med en god brukerveiledning. | Fukt | Del av byggnad | Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Projektering;#Produktion;#Drift;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Byggherre | Våtrum | Ja
Ja | RISE | Forskningsinstitut | P-märkning av innemiljö | P-märkning avseende innemiljö enligt SPCR 114 | Innemiljö som helhet;#Fukt | Hel byggnad | Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Projektering;#Produktion;#Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Brukare | Hel byggnad | Nej
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | P-märkning av dörrar | Certifiering och tillverkningskontroll för P-märkning av dörrar enligt certifieringsregel 019 | Fukt;#Lufttäthet;#Termisk komfort;#Ljud;#Energi | Del av byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Brukare;#Tillverkare | Yttervägg | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | P-märkning av fönster av trä och trä/metall | Certifiering och tillverkningskontroll för P-märkning av fönster av trä och trä/metall enligt certifieringsregel 020 | Fukt;#Lufttäthet;#Termisk komfort;#Ljud;#Innemiljö som helhet | Del av byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Tillverkare | Yttervägg | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | P-märkning av fönster, dörrar, vägg- och ta-kelement av metall | Certifiering och tillverkningskontroll för P-märkning av fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall enligt certifieringsregel 005 (SPCR 005) | Fukt;#Lufttäthet;#Termisk komfort;#Ljud;#Innemiljö som helhet | Del av byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Tillverkare | Yttervägg;#Tak och vind | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | P-märkning av plastfönster | Certifiering och tillverkningskontroll för P-märkning av plastfönster enligt certifierings-regel 048 | Fukt;#Lufttäthet;#Termisk komfort;#Ljud;#Innemiljö som helhet | Del av byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Tillverkare | Yttervägg | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | P-märkning av fönstermontage | Certifiering och tillverkningskontroll för P-märkning av fönstermontage enligt certifieringsregel 066 | Fukt;#Lufttäthet;#Termisk komfort;#Ljud;#Innemiljö som helhet | Del av byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Produktion | Byggherre | Yttervägg | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader | Certifiering och tillverkningskontroll för P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader enligt certifieringsregel 021 | Fukt;#Lufttäthet;#Termisk komfort;#Innemiljö som helhet | Del av byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Projektering;#Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Tillverkare | Yttervägg | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | P-märkning av byggsystem för av mekaniskt ventilerade golv | Certifiering och tillverkningskontroll för P-märkning av byggsystem för av mekaniskt ventilerade golv enligt certifieringsregel SPCR 12 | Innemiljö som helhet | Del av byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Projektering;#Produktion;#Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Brukare;#Tillverkare | Grund | Ja
Ja | Sweden Green Building Council | Samarbetsorgan | Miljöbyggnad | Miljöcertifiering för byggnader. Utvecklat i Sverige för svenska förhållanden. Kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion;#Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Brukare | Källare;#Grund;#Yttervägg;#Bjälklag;#Tak och vind;#Våtrum | Ja
Nej | Sweden Green Building Council | Samarbetsorgan | BREEAM-SE | En svensk anpassning av världens äldsta internationella miljöcertifiering för byggnader. BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, som har funnits sedan 1990. Det är det mest spridda systemet för miljöcertifie-ring i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela värl-den. Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council den svenska versionen, BREEAM-SE. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod |  | Kontrollanvisningens egna krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion;#Drift | Byggherre | Källare;#Grund;#Yttervägg;#Bjälklag;#Tak och vind;#Våtrum
Nej | Sweden Green Building Council | Samarbetsorgan | Citylab | Hållbar stadsutveckling för svenska förhållanden. Citylab är en verktygslåda som ger stöd i arbetet med hållbar stadsutveckling och möjlighet att certifiera ditt projekt. | [8 empty] | Information saknas
Nej | Sweden Green Building Council |  | LEED | Internationellt system med anpassningar för den svenska marknaden. The LEED™ Green Building Rating System anses vara det internationellt mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke-vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999. Sweden Green Building Council är officiell sam-arbetspartner för USGBC sedan 2013. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad
Nej | Sweden Green Building Council |  | GreenBuilding | Energieffektivisering på ett lätt sätt. GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. |  | Hel byggnad
Nej | Svanen |  | Miljömärkning | Svanen är en nordisk miljömärkning och det innebär att de nordiska länderna har miljömärket Svanen gemensamt. Varje land har ett eget miljömärkningssekretariat som ansvarar för landets verksamhet. Varje sekretariat tar hand om licensansökningar, kontrollbesök och marknads-föring i sina respektive länder. Varje land ansvarar också för det egna landets ställningstagande i produktgrupps- och kriteriefrågor. Miljömärkning Sverige AB. Bolaget ägs till 100 procent av staten.
Ja | RISE | Forskningsinstitut | ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader | ByggaE är en metod för att arbeta med energifrågorna genom hela byggprocessen och involverar alla aktörer som påverkar byggnadens energianvändning. Metoden bygger på rutiner och verktyg för att hantera energikritiska moment vilket omfattar såväl tekniska frågor som kommunikation och samordning |  | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej | Kontrollanvisningens egna krav | Projektering;#Produktion;#Drift;#Förstudie | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Brukare |  | Ja
Nej | Sveriges Byggindustrier |  | BFK9 Lednings- och produkt­certifierings­system | BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. Idag ägs BF9K av Sveriges Byggindustrier. Varje företag bygger sitt ­system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod
Nej | Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Mikrobiologi | Mikrobiologi & laboratorieanalyser Har även databas | Mikrobiologi
Ja | Sveby | Samarbetsorgan | Sveby | Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning. Finns checklistor, mätförskrifter mm | Energi | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej | Finns inga krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion;#Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Brukare | Hel byggnad | Ja
Ja | Lågan | Samarbetsorgan | Lågenergibyggnader | LÅGAN är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, Energimyn-digheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, Formas, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. LÅGAN stöttar regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader. LÅGAN skapar gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibyggnader framåt. Finns metoder kriterier mm | Energi | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Nej | Finns inga krav
Ja | Grönatakhandboken | Forskningsinstitut | Gröna tak | Resultat av Vinnovaprojektet Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läck-age. Grönatakhandboken är uppdelad i två delar som behandlar allt från betongbjälklag, tätskikt till växtbädd, vegetation och mycket mer. En vägledning för beställare har även tagits fram liksom en rapport om arbetsprocessen för att kvalitetssäkra byggandet av gröna anläggningar på bjälklag. | Fukt | Del av byggnad | Kontrollmetod |  | Kontrollanvisningens egna krav | Projektering;#Produktion;#Drift | Arkitekt;#Konstruktör;#Byggherre | Tak och vind
Ja | Golvbranschen | Branschförening | GBR Branschstandard | Bestämning av relativ fuktighet i normaltorkande golvavjämning. Mätmetod och kontroller för mätning av fukt i cementbaserade och kalciumsulfatbaserade avjämningsmassor av olika tjocklekar | Fukt | Del av byggnad | Kontrollrutin | Nej |  | Produktion;#Drift;#Skadeutredning | Konstruktör;#Skadeutredare;#Byggnadsinspektör;#Mättekniker;#Byggherre/fastighetsägare | Grund
Ja | Gar-Bo | Enskilt företag | Besiktningsmannaboken | Besiktningsmannaboken beskriver processen vid besiktningar av nybyggda småhus. Den beskriver också vad som kan förväntas av en besiktningsman. Den ger även en samlad beskrivning av var fackmässighetsnivån för olika byggmoment bör ligga och vilka grunder en besiktningsman ska bedöma fackmässigheten utifrån. Handboken riktar sig till beställare, entreprenörer och besiktningsmän för att alla ska ha en samstämmig bild av vad man har rätt att vänta sig av en besiktning. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Nej | Finns inga krav | Produktion;#Drift;#Skadeutredning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Brukare | Hel byggnad | Information saknas
Ja | RISE | Forskningsinstitut | Kritiskt fukttillstånd för mögel på byggnadsmaterial | RISE erbjuder mögelanalyser och mögelresistensprovningar för bland annat byggnadsmaterial. Utför även provningar av kritiskt fukttillstånd avseende mögel | Fukt;#Emissioner | Hel byggnad | Kunskapssammanställning;#Kontrollmetod | Nej | Finns inga krav | Produktion;#Drift;#Skadeutredning |  |  | Ja
Nej | Sveriges Kommuner och Regioner | Samarbetsorgan | SKL Innemiljö | Metod för bättre innemiljö https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/metod-for-battre-innemiljo.html | [6 empty] | Byggherre | Hel byggnad
Nej | Astma och allergiförbundet | Branschförening | Allergi och boendemiljö | Nya Klokboken – en bok om allergi och boendemiljö I den här boken finner du välgrundade synpunkter och kunskaper från experter inom områdena allergi och inomhusmiljö. Du får exempel på bra val av material, vad du bör tänka på vid planering av bostaden, information om aktuell lagstiftning, vart du kan vända dig för hjälp m.m. I boken finns även en checklista för dig som ska skaffa ny bostad eller byta bostad. | Innemiljö som helhet |  | Kontrollmetod |  |  |  | Byggherre
Nej | Skanska Sverige AB | Enskilt företag | SBUF-projekt | Undersökningar och åtgärder i förorenade byggnader - Informationsskrift. Syftet med projektet var att ta fram ett lätttillgängligt informationsmaterial som gör att: - undersökningar och bedömningar av förorenade byggnader i framtiden utförs på ett enhetligt sätt. - undersökningar och åtgärder genomförs med beaktande av en god arbetsmiljö. - boende och arbetande i förorenade byggnader kan känna en större trygghet i att undersökningar och åtgärder har genomförts på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt.
Ja | Fuktcentrum | Samarbetsorgan | Verktyg för optimering av byggtorkning | Inom studien har ett kontrollsystem för torkmiljöer utvecklats. Kontrollerna ger en förbättrad möjlighet att styra torkmiljön baserat på fakta. Kontrollsystemet har i olika utvecklingsfaser testats på arbetsplatser och innefattar ett antal mättekniker. Målet har varit att få fram ett enkelt kontrollsystem som kan användas av personal på byggarbetsplatsen. | Fukt | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej | Finns inga krav | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Byggentreprenör | Hel byggnad | Nej
Ja | LTH/Formas | Högskola/Universitet | Bok "Fuktmätning i byggnader" | En översikt av olika fuktmätningsprinciper, fuktmätningsmetoder och mätförfaranden i olika typer av tillämpningar. | Fukt | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Nej | Finns inga krav | Produktion;#Drift;#Skadeutredning | Mättekniker;#Skadeutredare | Hel byggnad | Nej
Ja | Byggutbildarna Rune Johansson | Enskilt företag | Bok "Bygg och kontrollteknik för småhus" | Målet med boken är att beskriva byggteknik så att även den som inte har erfarenhet inom området ska kunna förstå innehållet. Boken pekar även ut viktiga punkter i utförandet av olika konstruktioner och hur de skulle kontrolleras. Dessa kontrollpunkter lämpar sig väl i den kontrollplan som du som byggherre tillsammans med din kontrollansvariga ska redovisa för byggnadsnämnden innan du får startbesked för ditt byggprojekt. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Nej | Finns inga krav | Projektering;#Produktion |  | Hel byggnad | Nej
Nej | Byggeskadefonden |  | Byggeskadefonden | Har kontrollinstruktioner och digitalt kontrollverktyg 1 och 5-årsbesiktning. Aktiv kunskapsåterföring och utbildade besiktningsmän. har bedömningsskalor för både hälsa och byggnad
Nej | BEAst |  | Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard | 2017 tog byggbranschen tagit fram en standard för att förenkla hanteringen vid granskning av system- och bygghandlingar, t.ex. ritningar. Standarden är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp i BEAst. Läs närmare om projektet på denna sida. Se också sidorna med information, tillämpning och guider som väljes i menyraden till vänster. Version 2.0 är en uppdaterad version som publicerades 1 oktober 2019 med förbättringsförslag och erfarenheter från genomförda projekteringar. | Innemiljö som helhet |  |  |  | Branschregler | Projektering | Arkitekt;#Konstruktör;#VVS;#VENT;#EL;#MARK;#PLÅT;#Byggherre | Hel byggnad | Nej
Ja | TMF | Branschförening | Mall för framtagning av kontrollplan | Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. |  | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej | Finns inga krav | Projektering;#Produktion;#Förstudie | Kontrollansvarig;#Byggherre/fastighetsägare | Hel byggnad | Ja | https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/​
Bör tas bort | Göteborgs stad | Enskilt företag | Kontrollplan | Förslag på kontrollplan | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej | BBR | Projektering;#Produktion | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Byggnadsinspektör;#Brukare;#Byggherre | Hel byggnad | Ja
Bör tas bort | Götene kommun | Enskilt företag | Kontrollplan | Förslag på kontrollplan | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej | BBR | Projektering;#Produktion | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Byggnadsinspektör;#Brukare;#Byggherre | Hel byggnad | Ja
Ja | RISE | Forskningsinstitut | Emissioner från byggprodukter | En emissionsmätning innebär att testmaterialet placeras i en emissionskammare med en konstant temperatur, luftfuktighet och luftomsättning. Luften i kammaren provtas ett antal dagar efter start av testen | Emissioner | Enstaka egenskap | Kontrollrutin | Ja | Blandade källor | Produktion;#Drift och förvaltning |  | Hel byggnad | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | Korslimmade träprodukter |  |  | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Standard | Produktion |  |  | Ja
Bör tas bort | Svenskt Trä | Enskilt företag | CMP | Detta område omfattar kontroll av brandskyddsmålad träpanel enligt 14915:2013. |  |  | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Standard | Produktion |  |  | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | Träbaserade skivor | Kontrollbesök avseende P-märkta skivor utförs enligt EN 13986:2004+A1:2015, CR 000 samt respektive kontrollanvisning. Vid kontroll av P-märkta skivor i klass E1 gäller SPCR 020. |  |  | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Standard | Produktion |  |  | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | Takluckor | Området omfattar typgodkända takluckor enligt CR008 och Boverkets före-skrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS) |  | Del av byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Blandade källor | Produktion |  | Tak och vind | Ja
Ja | Svenska Träskyddsföreningen | Branschförening | NTR | Detta område omfattar kontroll av impregnerat trä enligt NTR dokument 1 och 3 samt brandskyddsimpregnering av paneler enligt EN 14915:2013 och brandskyddsimpregnering av skivor enligt EN 13986:2004+A1:2015. | Emissioner | Del av byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Standard | Produktion | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Byggentreprenör | Källare;#Grund;#Golv;#Yttervägg | Information saknas
Bör tas bort | Svenskt Trä | Branschförening | Kontrollplan Limträ | Kontrollplan Limträ är avsedd att ingå som en del av kontrollplan för ett byggprojekt. Omfattningen av kontrollåtgärderna skall väljas så att det föreligger tillfredsställande säkerhet för att konstruktionen i sin helhet uppfyller ställda krav. Byggherren ansvarar för att kontrollåtgärderna genomförs. Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som skall utföras av ansvarig konstruktör och entreprenör. Mallen bilägges den kontrollplan som gäller för aktuella projektet. | Hel byggnad | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Standard | Projektering;#Produktion |  | Hel byggnad;#Källare;#Grund;#Golv;#Yttervägg;#Bjälklag;#Tak och vind | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | Takstolar | Detta område omfattar kontroll av förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar enligt EN14250:2010 och Metal web beams and colums enligt EAD 130031-00-0304, november 2018. |  | Del av byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Standard | Projektering;#Produktion;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Arkitekt;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Byggnadsinspektör;#Brukare;#Byggherre | Golv;#Yttervägg;#Bjälklag;#Tak och vind | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | Sågat konstruktionsvirke | Maskinsortering av sågat konstruktionsvirke | Hel byggnad | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Standard | Projektering;#Produktion;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Skadeutredare;#Byggnadsinspektör;#Brukare;#Byggherre | Hel byggnad | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | Sågat konstruktionsvirke | Visuellsortering av sågat konstruktionsvirke | Hel byggnad | Enstaka egenskap | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Standard | Projektering;#Produktion;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Byggnadsinspektör;#Brukare;#Byggherre | Hel byggnad | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | Träkonstruktioner - Limträ och limmat konstruktionsvirke | Besöken omfattar framförallt kontroll av limträ enligt EN 14080:2013 men även några ETA där limning ingår som en viktig del i produktionsprocessen, såsom lättbalkar och vissa typer av förtillverkade bjälklag. Inom kontroll av limträ utförs i vissa fall även en så kallad TTO-kontroll som underleverantör åt NTI. Behörighet för detta samma för limträ. | Hel byggnad | Del av byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Standard | Projektering;#Produktion;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Arkitekt;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Byggnadsinspektör;#Brukare;#Byggherre | Hel byggnad | Ja
Bör tas bort | RISE | Forskningsinstitut | Tillverkningskontroll Hus | Dokumenterad tillverkningskontroll av trähus och trähuskomponenter i fabrik | Hel byggnad | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej | Blandade källor | Produktion | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggnadsinspektör;#Brukare;#Byggherre | Hel byggnad | Ja
Nej | Build2spec |  | http://built2spec-project.eu/
Nej | SIS | Standardiserings org. | SS 25267 (2015) Ljudklassning av utrymmen i byggnader - bostäder | Ljudklassning av utrymmen i byggnader - bostäder | Ljud | Hel byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja |  | Projektering;#Produktion | Kontrollansvarig;#Konstruktör;#Byggherre |  | Ja | Ljudkonsulter för verifiering (beräkning eller mätning)
Nej | SIS | Standardiserings org. | SS25268 (2007 T1 2017) Ljudklassning av utrymmen i byggnader - lokaler | avser vårdloklaer, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell | Ljud | Hel byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Standard | Projektering;#Produktion;#Skadeutredning | Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggherre | Hel byggnad | Ja | Ljudjkonsult för verifiering av krav (beräkning eller mätning)
Nej | Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Vägledning för mätning av ljudnivå i rum | Vägledning för mätning av ljudnivå i rum - SP Rapport 2015:02 | Ljud | Hel byggnad | Kontrollrutin |  |  | Drift | Miljöinspektör | Hel byggnad | Nej
Nej | Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Allmänna råd om buller inomhus | FOHMFS 2014:13 Allmänna råd om buller inomhus , Ger riktvärden för ljud inomhus vid bedömning av olägenhet för människors hälsa. | Ljud |  |  | Ja | Folkhälsomyndighets föreskrifter | Drift;#Skadeutredning |  |  | Information saknas
Nej | SIS | Standardiserings org. | Mätstandarder ljudisolering | SS EN ISO 16283-1 (för mätning) SS EN ISO 717-1 (för utvärdering) | Ljud | Enstaka egenskap | Kontrollrutin |  |  | Produktion;#Skadeutredning | Besiktningsman;#Skadeutredare;#Byggherre |  | Ja | Kompetens behövs - ljudkonsulter finns
Nej | SIS | Standardiserings org. | Mätstandarder stegljudsnivå | SS EN ISO 16283-2 (för mätning) och SS EN ISO 717-2 (för utvärdering av mätresultat) | Ljud | Del av byggnad | Kontrollrutin | Ja |  | Produktion;#Skadeutredning | Besiktningsman;#Byggherre |  | Ja | Kompetens behövs - ljudkonsulter finns att anlita
Nej | SIS | Standardiserings org. | Mätstandarder för installationsbuller | SS EN ISO 16032 (Mätanvisning referensmetod SS EN ISO 10052 mätanvisning översiktsmetod | Ljud | Enstaka egenskap | Kontrollrutin | Nej |  | Produktion;#Skadeutredning | Besiktningsman;#VVS;#VENT;#Skadeutredare;#Byggherre |  | Ja | Finns ljudkonsulter
Nej | SIS | Standardiserings org. | Mätstandard efterklangstid | SS EN ISO 3382-2 | Ljud | Enstaka egenskap | Kontrollrutin | Ja |  | Produktion;#Skadeutredning | Besiktningsman;#Skadeutredare;#Arbetsmiljöinspektör;#Byggherre |  | Ja | Ljudkonsulter
Nej | SIS | Standardiserings org. | Mätstandarder fasadisolering | SS EN ISO 16283-3 (mätning) SS EN ISO 717-1 (utvärdering) | Ljud | Enstaka egenskap | Kontrollrutin | Nej |  | Produktion;#Skadeutredning | Besiktningsman;#Skadeutredare;#Byggherre | Yttervägg | Ja | Ljudkonsult med rätt utrustning
Nej | Boverket | Myndighet | Obligatorisk ventilationskontroll | OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. | Ventilation | Hel byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | OVK (föreskrift) | Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#VENT;#Byggnadsinspektör;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare;#Mättekniker |  | Ja | Personcertifiering med två behörighetsnivåer, N (normal) och K (kvalificerad).
Nej | Boverket | Myndighet | Energideklaration av byggnader | Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. | Ventilation | Hel byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | BBR (föreskrift) | Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#VVS;#VENT;#Byggentreprenör;#Brukare;#Byggnadsinspektör | Hel byggnad | Ja | Certifierad Energiexpert https://www.boverket.se/sv/energideklaration/hitta-energiexpert/
Ja | Pentiaq | Enskilt företag | Passiv spårgasteknik för ventilation | Pentiaqs patenterade spårgasmetoder. Passiv spårgasteknik används för att mäta ventilationens fördelning och det totala ventilationsflödet i olika typer av byggnader. | Ventilation | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Hel byggnad | Ja | Pentiaq
Bör tas bort |  |  | https://www.swedac.se/ | Om det är aktuellt med provtagning bör kontakt tas med ett av Swedac ackrediterat laboratorium som kan informera om provtagnings-anvisningar. Provtagning görs vanligtvis på duschvattnet.
Ja | SIS/ISO | Standardiserings org. | Utspädningsmetod med spårgas (ISO 12569:2017) | Byggnaders och materials termiska egenskaper - Bestämning av luftflödet i byggnader - Utspädningsmetod med spårgas (ISO 12569:2017) | Ventilation | Hel byggnad | Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Drift | Byggherre/fastighetsägare;#VENT;#Mättekniker;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Hel byggnad | Ja | Ackreditering
Ja | SIS/ISO | Standardiserings org. | Bestämning av luftens lokala medelåldrar (ISO 16000-8:2007, IDT) | Inomhusluft - Del 8; Bestämning av luftens lokala medelåldrar i byggnader för karaktärisering av ventilationsförhållandena (ISO 16000-8:2007, IDT) | Ventilation | Hel byggnad | Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#VENT;#Byggentreprenör;#Mättekniker;#Byggnadsinspektör;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Hel byggnad | Ja | Ackreditering
Ja | Arbetsmiljöverket | Myndighet | AFS2009:2 Arbetsplatsens utformning | Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning. | Termisk komfort;#Ventilation;#Ljus;#Legionella | Hel byggnad | Krav/kriterier |  | Arbetsmiljöverkets författning | Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Arkitekt;#VENT;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Hel byggnad | Ja
Ja | SKL | Branschförening | Lagar och regler som styr hanteringen av inomhusmiljön i skolan | I denna broschyr kan du läsa allmänt om lagar och regler samt få fördjupad information om vad som styr hanteringen av innemiljöfrågor och problem. Genomgången utgår från regelverk kring arbetsmiljö respektive miljö- och hälsoskydd varför denna uppdelning även gjorts i broschyren. | Innemiljö som helhet |  |  | Ja | Folkhälsomyndighets föreskrifter | Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Besiktningsman;#Arkitekt;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Hel byggnad | Nej
Ja | Fastighetsägarna Sverige | Branschförening | God inomhusmiljö – en handbok för fastighetsägare | Boken är framtagen i samarbete med branschrepresentanter och riktar sig främst till mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och tar sin utgångspunkt i olika faktorer som är viktiga för en god inomhusmiljö, såsom luftkvalitet, ljud, ljus och termiskt klimat. I boken redogörs för hur exempelvis ventilationssystem, byggnadsmaterial och belysning men även brukarbeteende påverkar inomhusklimatet, samt regler, branschriktlinjer och fastighetsägarens egenkontrollansvar. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Ja | Folkhälsomyndighets föreskrifter | Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Brukare | Hel byggnad | Nej
Ja | IVL & Svenska Kyrkan | Forskningsinstitut | Strategi för egenkontroll av fukt och mögel i kyrkor - praktiska tips och stöd för rutiner | Handboken behandlar fuktrelaterade skaderisker vid hög relativ fuktighet: såsom exempelvis i kyrkorummet, i krypgrunder, på kyrkvindar och på yttertaket. Även fuktskador på fasader från icke fungerande takavattning, utvändiga snickerier och liknande omfattas. Skador kopplade till exempelvis skadegörelse och skadedjur behandlas inte. Skriften är tänkt som komplement bland annat till boken Att vårda en kyrka som har ett bredare fokus. | Fukt;#Energi | Del av byggnad | Kunskapssammanställning;#Kontrollmetod | Ja | Blandade källor | Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Brukare | Hel byggnad | Ja
Ja | Boverket | Myndighet | Skrift om "Kriterier för sunda byggnader och material" | Denna rapport redovisar, förklarar och kommenterar olika kriterier och krav på, för hälsan viktiga, förhållanden i inomhusmiljön. Den ger även rekommendationer för val av material, konstruktioner och system för god – och sund – inomhusmiljö. Rapporten ”Kriterier för sunda byggnader och material” ingår i Boverkets publikationsserie ”Bygg för hälsa och miljö” | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Krav/kriterier |  | Kontrollanvisningens egna krav | Projektering |  | Hel byggnad | Nej
Ja | RISE | Forskningsinstitut | RISEs web-sida | RISE har certifieringssystem för ett flertal byggmaterial, byggprodukter och byggsystem som i olika grad har krav på egenskaper som kopplar till inomhusmiljö. | Fukt;#Lufttäthet;#Termisk komfort;#Ventilation;#Ljud;#Ljus;#Emissioner;#Radon | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Projektering;#Produktion;#Drift | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör | Hel byggnad
nej | Villaägarnas riksförbund | Samarbetsorgan | Minvilla | Villaägarnas riksförbund har tagit fram ett enklare FM verktyg för villaägare som innefattar kontrollinstruktioner | [5 empty] | Drift;#Skadeutredning | Byggherre/fastighetsägare |  | Nej
| Besiktningsman.se Sverige AB | Enskilt företag | iSpect | Besiktningsman.se erbjuder digitaliserad entreprenadbesiktning över hela landet.
nej | Svensk byggtjänst | Branschförening | Instruktioner för drift och underhåll | Mallar exempel och checklistor för drift och underhållsinstruktioner Går att ladda ned gratis | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Nej |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Mättekniker | Hel byggnad;#Installationer | Nej
nej | Svensk byggtjänst | Branschförening | Fastighetssektorns egenkontroll | Hans Sverinsson 18 nedladdningsbara checklistor |  | Hel byggnad | Kunskapssammanställning;#Kontrollmetod |  | Blandade källor | Drift och förvaltning |  |  | Nej
nej | Svensk byggtjänst | Branschförening | Byggsektorn egenkontroll | 14 dokument som kan laddas ned gratis med exempel på egenkontrollprotokoll | Innemiljö som helhet |  |  | Nej
Nej | Naturvårdsverket | Myndighet | Miljökvalitetsnormer för utomhusluft | Vägledning om hur kontrollen av luftkvalitet ska gå till. Om ansvar, åtgärdsprogram, kontroll, rapporteringen och gränsvärden. |  | Ej tillämpbart | Krav/kriterier;#Kontrollmetod |  | Verktyget/hjälpmedlet har egna krav
nej | Länsstyrelsen | Myndighet | Obligatorisk ventilationskontroll OVK | Informationsskrift om obligatorisk ventilationskontroll OVK | Ventilation | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  | OVK (föreskrift) | Drift och förvaltning;#Produktion på byggplats | VENT;#Byggherre/fastighetsägare | Hel byggnad | Ja
Nej | Svensk Byggtjänst | Företag | Fukthandbok | Fukthandbok ger dels rena sakuppgifter såsom konstruktionsanvisningar, beräkningsformler och vissa materialdata dels möjlighet för läsaren att kunna identifiera var fuktproblem kan förekomma. Fukthandbok är ett standardverk som används av byggherrar, projektörer, konstruktörer, tillverkare, leverantörer, entreprenörer med flera. Boken används också inom den högre undervisningen. | Fukt |  | Kunskapssammanställning | Nej |  | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning |  |  | Nej
Ja | Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Ljus och hälsa | En kunskapssammanställning med fokus på dagsljusets betydelse i inomhusmiljö | Ljus | Enstaka egenskap | Kunskapssammanställning | Nej | Folkhälsomyndighets föreskrifter | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning |  | Alla | Nej
Ja | SIS | Standardiserings org. | SS-EN 17037:2018 Dagsljus i byggnader | I detta dokument anges sätt för att, genom naturligt ljus, uppnå ett subjektivt intryck av tillräcklig ljushet inomhus och för att ge en tillräcklig utblick. Dessutom finns tidsrekommendationer för exponering för solljus i rum där personer vistas. Detta dokument ger information om hur dagsljus används för att skapa belysning inomhus och för att begränsa bländning. Detta dokument definierar mätetal som används för utvärderingen av dagsljusförhållanden och ger principer för beräkningar och verifikation. Dessa principer gör det möjligt att hantera frågan hur dagsljus varierar över dagen och över året.Detta dokument gäller för alla utrymmen som det regelbundet vistas personer i under längre perioder utom där dagsbelysning är motstridande i förhållande till syftet med det faktiska arbetet. Specifikationen av belysningskrav för personer på inomhusarbetsplatser inklusive visuella arbetsuppgifter finns i standarden SS-EN 12464-1 och finns inte med i detta dokument. Detta dokument innehåller ett svenskt nationellt förord och en svensk nationell bilaga som är skrivna på svenska och översatta till engelska. | Ljus | Enstaka egenskap | Kontrollrutin |  | Verktyget/hjälpmedlet har egna krav |  | Byggherre/fastighetsägare;#Arkitekt | Alla
Ja | Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Legionella | Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. | Legionella | Enstaka egenskap | Kunskapssammanställning | Nej |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Installationer
Ja | Boverket | Myndighet | Bostad och sol | Undersökningar av soltillgångens betydelse för lufthygien, inomhusklimat och trivsel | Ljus | Enstaka egenskap | Kunskapssammanställning | Ja |  | Förstudie;#Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Arkitekt;#Konstruktör | Alla
Ja | Boverket | Myndighet | Räkna med dagsljus | Beräkning av dagsljus inomhus | Ljus |  |  | Nej |  | Förstudie;#Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Arkitekt;#Konstruktör | Alla
Ja | Boverket | Myndighet | Solklart, att lämna företräde för sol | En skrift om att bygga så att man får in solljus | Ljus | Enstaka egenskap | Kunskapssammanställning |  |  | Förstudie;#Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Arkitekt | Alla
Ja | SP – Sveriges Tekniska Forskni | Forskningsinstitut | SP Rapport 1999:01 Att undersöka innemiljö. | Att undersöka innemiljö. En beskrivning av tillvägagångssätt och val av metoder vid skadeutredning. Nordtest Technical Report 212. | Innemiljö som helhet |  | Kontrollmetod |  |  | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Arkitekt;#Konstruktör | Hel byggnad | Ja
| Arbetsmiljöverket | Myndighet | AFS 2005:16 BULLER - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om | Hanterar buller i arbetsmiljö, även buller i arbetsmiljöer såsom skolor och kontor. | Ljud | Enstaka egenskap | Krav/kriterier | Ja | Arbetsmiljöverkets författning | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Hel byggnad
| Nordtest | Standardiserings org. | NT ACOU 039 Edition 2 ROAD TRAFFIC: MEASUREMENT OF NOISE IMMISSION | Mätmetod för mätning av trafikbuller i både utomhusmiljö och inomhusmiljö. | Ljud |  |  | Nej | BBR (föreskrift) | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Byggnadsinspektör;#Brukare | Hel byggnad
| Folkhälsomyndigheten | Myndighet | FOHMFS 2014:13 Allmänna råd om buller inomhus | Folkhälsomyndighetens skrift ger riktvärden för ljud inomhus vid bedömning av olägenhet för människors hälsa | Ljud | Hel byggnad | Krav/kriterier | Ja |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare
| Boverket | Myndighet | Bullerskydd i bostäder och lokaler. 2007 | Boverkets handbok: Bullerskydd i bostäder och lokaler. 2007 | Ljud |  | Kunskapssammanställning
Ja | Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Förekomst i miljön och olika vattensystem | Ett kapitel i kunskapssammanställningen Legionella i miljön – hantering av smittrisker, I detta avsnitt beskrivs i vilka olika vattensystem legionella har påvisats och gett upphov till kända sjukdomsfall. | Legionella |  | Kunskapssammanställning | Nej |  | Drift och förvaltning
Nej | Folkhälsomyndigheten | Myndighet | FoHMFS 2014:17 - Allmänna råd om temperatur inomhus | Allmänna råd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller temperatur inomhus. | Termisk komfort | Hel byggnad | Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Kontrollanvisningens egna krav | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#VVS;#VENT;#Skadeutredare;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Hel byggnad | Ja
Nej | SIS | Standardiserings org. | ISO 7730 | Ergonomi för den termiska miljön - Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort (ISO 7730:2005) | Termisk komfort | Hel byggnad | Kontrollrutin | Ja | Standard | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Arbetsmiljöinspektör | Hel byggnad | Information saknas
Nej | SIS | Standardiserings org. | ISO 7726 | Ergonomi för termiskt klimat - Instrument för mätning av fysiska storheter (ISO 7726:1998) | Termisk komfort | Hel byggnad | Kontrollrutin | Nej | Standard | Drift och förvaltning | Skadeutredare;#Mättekniker | Hel byggnad | Information saknas
Nej | Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Temperatur inomhus | Utgångspunkten för handboken är att beskriva de effekter som kyla respektive värme kan ha på människors hälsa. Särskilt beskrivs olika grupper som kan vara känsligare än normalt för olika temperaturförhållanden. Handboken tar även upp andra faktorer som påverkar människans upplevelse av det termiska klimatet. Det kan t.ex. vara olika former av drag och relativ luftfuktighet. | Termisk komfort;#Ventilation | Hel byggnad | Kunskapssammanställning;#Krav/kriterier;#Kontrollmetod | Ja | Folkhälsomyndighets föreskrifter | Drift och förvaltning |  | Hel byggnad | Information saknas
Ja | Lunds Tekniska Högskola | Högskola/Universitet | Fuktpåverkan på material, kritiska fuktnivåer | Skriften ger en översikt över på vilka olika sätt fukt medverkar i förändringar av material och materialens beteende Den beskriver också var de kritiska nivåerna ligger. | Fukt |  |  |  | Verktyget/hjälpmedlet har egna krav | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats
Nej | RISE | Forskningsinstitut | Energiförluster i småhus vid givna kriterier för termisk komfort. Metodik för utvärdering av olika typer av uppvärmning. | Rapporten "presenterar grundläggande principer för byggnadens och människans värmeutbyte liksom olika metoder för mätning och bedömning av det termiska klimatet." | Termisk komfort | Ej tillämpbart | Kunskapssammanställning | Ja | Blandade källor | Drift och förvaltning | Skadeutredare;#Mättekniker;#Arbetsmiljöinspektör | Hel byggnad
Ja | RISE | Forskningsinstitut | Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt på byggmaterial - kunskapssammanfattning | Sammanställning av befintlig kunskap om kritiska fukttillstånd för byggmaterial med avseende på tillväxt av mikroorganismer. Kritisk relativ fuktighet för mikrobiell tillväxt är cirka 75 % RF. Det finns dock materialgrupper som, under förutsättning att de inte är förorenade, har högre kritiskt fukttillstånd | Fukt | Hel byggnad | Krav/kriterier | Ja |  | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman
Ja | Svensk Byggtjänst | Företag | Fukt. Byggvägledning 9. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler. Utgåva 3 | Det som särskilt behandlas är dels olika typer av fuktsäkerhetsprojektering och dels BBR:s acceptans av fuktskador som inte påverkar hygien och hälsa. | Fukt |  |  | Ja | BBR (föreskrift) | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör | Hel byggnad
Nej | Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Värmestress i urbana inomhusmiljöer - förekomst och åtgärderr i befintlig bebyggelse | Kunskapssammanställning som beskriver hur hälsoskadlig värme kan uppstå inomhus. Rapporten berör också hur den hälsoskadliga värmen identifieras och vilka åtgärder som kan vidtas. | Termisk komfort;#Ventilation | Ej tillämpbart | Kunskapssammanställning;#Kontrollmetod | Nej |  | Drift och förvaltning;#Projektering | Byggherre/fastighetsägare;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Arbetsmiljöinspektör |  | Information saknas
Nej |  | Företag | R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav | R1:an sammanfattar gällande krav och allmänna råd från Svenska myndigheter och annan vägledning gällande inneklimat. Boken ska komma till nytta i byggprocessens tidiga skeden, när man specificerar det önskade inneklimatet. | Luftkvalitet;#Termisk komfort;#Ljud;#Ljus | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Ja | Branschregler | Förstudie;#Projektering | Byggherre/fastighetsägare;#Konstruktör;#VVS;#VENT | Alla | Information saknas
| Ljuskultur | Branschförening | Ljuskultur Checklistor | Stor mängd av checklistor och kunskapssammanställningar om ljus | Ljus
| Upphandlingsmyndigheten | Myndighet | Upphandlingsmyndighetens kriterier för bygg- och fastighetsentreprenader | Stor mängd krav och kriterier för bygg- och fastighetsentreprenader | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Krav/kriterier | Nej |  | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning
| Universitetssjukhuset Örebro | Högskola/Universitet | Örebro enkäter innemiljö | Basen i denna metod utgörs av de standardiserade MM-enkäterna. Enkäterna baseras på samma stomme men finns för olika miljöer, till exempel skolor, förskolor, kontor, sjukvårdsmiljöer samt boendemiljöer. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| SIS | Standardiserings org. | SS-EN 16798–1:2019 Byggnaders energiprestanda | I detta dokument specificeras krav för inomhusmiljöparametrar för termisk miljö, inomhusluftkvalitet, belysning och akustik och specificerar hur dessa parametrar för konstruktion av byggnadssystem och energiprestandaberäkningar ska fastställas. | Luftkvalitet;#Termisk komfort;#Ventilation;#Ljud;#Ljus | Hel byggnad | Kontrollmetod | Nej |  | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning |  | Alla
| Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Egenkontroll av innemiljön i skolan
| Sveriges Kommuner och Regioner | Samarbetsorgan | Skapa sund innemiljö. Utredningsmetodik vid hälsoproblem i lokaler SKR 2004 | Utredningsmetodik vid hälsoproblem i lokaler. Innemiljön i våra offentliga lokaler är viktig för hälsa och välbefinnande | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod
| SIS | Standardiserings org. | SS-EN 12464-1:2011 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus | Denna Europastandard specificerar belysningskrav för arbetsplatser inomhus och uppfyller behoven för synkomfort och synprestation för människor med normal synkapacitet. Alla vanliga synuppgifter behandlas inklusive arbete med bildskärmsutrustning. Denna Europastandard specificerar krav för belysningslösningar för de flesta arbetsplatser inomhus med tillhörande ytor avseende belysningens kvantitet och kvalitet. Dessutom ges rekommendationer för bra tillämpning av belysning (ljusguider). | Ljus | Enstaka egenskap | Krav/kriterier |  |  | Projektering |  | Alla
| Svensk Förening för Vårdhygien | Branschförening | STÄDNING I VÅRDLOKALER - SIV | SFVH:s arbetsgrupp för Städning i vårdlokaler (SIV) har tagit fram ett dokument som ger vårdhygienisk expertis underlag för att åstadkomma ur smittspridningssynpunkt säker städning på vårdinrättningar. Det är ett samlat sakunderlag beträffande medel, metoder och frekvens för städning i vårdlokaler. | Städning | Enstaka egenskap | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning
| Sveriges Kommuner och Regioner | Samarbetsorgan | Vårdhandboken – städning och kvalitetsuppföljning | Vårdhandboken.se innehåller 120 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. | Städning | Enstaka egenskap | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet - FoHMFS 2014:19 | Sammanfattning kring egenkontroller, omfattning och städmetoder och rutiner i skolverksamhet kring städning för att förebygga olägenheter för människors hälsa uppstår. Rutiner för: - städning av lokaler och inredning, rengöring av utrustning som används inom verksamheten såsom leksaker och gymnastikredskap, rengöring av textilier som används i sovmiljöer såsom madrassöverdrag och örngott, uppföljning och kontroll av den utförda städningen, rengöring av städmaterial, och hur verksamhetsutövaren agerar vid misstanke om olägenhet för människors hälsa | Städning | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning
| SISAB Skolfastigheter i Stockh | Företag | Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter | Städhandboken - lokalvård i våra fastigheter. Städhandboken ska ses som ett stöd till den som ansvarar för städningen, ansvarar för kontakten med städföretag samt för den enskilde städaren. Städning är direkt avgörande för en bra inomhusmiljö och för att Stockholmsskolor och förskolor ska fungera över tiden. | Städning | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning |  | Alla
| BYG-ERFA | Samarbetsorgan | BYG-ERFA | Stor kunskapsdatabas från Danmark. BYG-ERFA samlar in, bearbetar och sprider konstruktionsteknisk erfarenhet från byggmetoder och forskning. Erfarenhetsspridning riktar sig särskilt till byggpersonal, såsom design-, konsult- och tillsynsarkitekter, ingenjörer, designers, hantverkare, entreprenörer och andra. Spridningen sker främst genom erfarenhetshandlingar skriven av externa experter. Erfarenhetsarken är kvalitetssäkrade och validerade av BYG-ERFAs teknikergrupp. BYG-ERFA: s erfarenhetsblad är en del av "allmänt tekniskt gemensamt ägande". | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Ja |  | Projektering;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning;#Tillverkning/Prefab |  | Alla
| Byggeskadefonden | Samarbetsorgan | Byggeskadefonden | Den danska byggnadsvårdsfonden är en av de främsta källorna till information om byggkvaliteten i danska bostäder som byggts sedan 1986. Fonden omfattar över 11.000 offentligt subventionerade bostadsområden med mer än 235.000 bostäder och över 600 offentligt subventionerade renoveringar med mer än 95.000 bostäder. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  |  | Byggherre/fastighetsägare;#Konstruktör;#Byggentreprenör | Alla
| Swesiaq | Samarbetsorgan | SWESIAQs råd vid utredning av mikrobiell påväxt i byggnader med innemiljöproblem | Råden är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen. I dokumentet finns bland annat en genomgång med för- och nackdelar av de flesta metoder för mikrobiologisk analys som är tillgängliga på den kommersiella marknaden. | Mikrobiologi | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning |  | Alla
| SIS | Standardiserings org. | Allmänna riktlinjer för provtagningsstrategi (ISO 16000-1:2004) | Standardens syfte är att underlätta mätningar som görs för att utreda föroreningar inomhus genom att frågor om syftet för provtagning, när, var och under vilken tid provtagning ska ske. | Mikrobiologi | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör
| SIS | Standardiserings org. | Inomhusluft - Del 16: Detektion och räkning av mögelsporer - Provtagning genom filtrering (ISO 16000-16:2008, IDT) | Denna del av ISO 16000 specificerar krav för långsiktig (0,5 timmar till flera timmar) provtagning av mögel i inomhusluften genom filtrering. Efter anvisningarna erhålls ett prov för efterföljande detektering av mögel genom odling efter suspension enligt ISO 16000-17, som är en del av den fullständiga mätproceduren | Mikrobiologi | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör
| SIS | Standardiserings org. | Inomhusluft – Del 17: Detektion och räkning av mögelsporer – Odlingsbaserad metod (ISO-17:2008, IDT) | Denna del av ISO 16000 specificerar en metod för att detektera och kvantifiera mögel genom odling efter provtagning genom impaction enligt ISO 16000-18 eller genom filtrering enligt ISO 16000-16. Den är också lämplig för odling av mögel från materialupphängningar eller genom plattavtryck | Mikrobiologi | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning
| SIS | Standardiserings org. | Indoor air -- Part 19: Sampling strategy for moulds | Den beskriver lämpliga provtagnings- och analysmetoder tillsammans med en beskrivning av användbarheten och tolkningen av mätresultaten för att maximera jämförbarheten mellan de uppmätta data som erhållits för ett visst mätmål. Det inkluderar inte detaljer om byggnadsegenskaper eller fältinspektioner gjorda av kvalificerade yrkesverksamma som måste äga rum före mikrobiologisk mätning | Mikrobiologi | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör
| SIS | Standardiserings org. | Inomhusluft - Del 20: Detektion och kvantifiering av mögel - Bestämning av totalantal av mögelsporer (ISO 16000-20:2014, IDT) | Denna del av ISO 16000 specificerar krav för provtagning av mögel från luft. Efter anvisningarna erhålls prover för mikroskopi för att bestämma den totala koncentrationen av sporer. | Mikrobiologi | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats |  | Alla
| SIS | Standardiserings org. | Inomhusluft - Del 21: Detektion och räkning av mögel - Provtagning från material (ISO 16000-21:2013, IDT) | Specificerar krav för provtagning från byggnadsmaterial. Efter anvisningarna erhålls prover för mikroskopi eller för efterföljande detektering av mögel genom odling enligt ISO 16000-17. | Mikrobiologi | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör | Alla
| IVL Svenska Miljöinstitutet | Forskningsinstitut | God praxis för säker mögelsanering | Rapporten innehåller råd, rekommendationer och metoder för säker mögelsanering i samband med om/tillbyggnad | Mikrobiologi | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör
| Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Fukt och Mikroorganismer | Denna webbsida ger kompletterande vägledning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer och tar bland annat upp hälsoeffekter och hur man bör undersöka byggnader med misstänkta fuktproblem. | Mikrobiologi | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Byggentreprenör
| SIS | Standardiserings org. | SS 8760014:2017 Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård | Denna standard avser rengöring och städning av lokaler och inventarier inom hälso- och sjukvård för att minska smittspridning. Den anger kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt specificerar krav på och ger rekommendationer för uppföljning och kontroll av rengöring och städning. Specificerar krav på utbildning och kompetens hos personalen samt på ansvarsförhållanden. Krav på städutrustning samt ger rekommendationer för dokumenterade instruktioner om hur städningen utförs. Ger rekommendationer om städfrekvens. | Städning |  |  | Ja |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| BPHR | Branschförening | Professionell rengöring – Rengöringsteknik och fakta om produkter | Utges av: Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring (BPHR) Grundläggande kunskaper om den kemiska sammansättningen hos såväl rengöringsprodukter som de föroreningar man vill avlägsna skapar förståelse för behov av kemisk-tekniska hjälpmedel och val av rengöringsmetoder. Det skapar också förståelse för bakgrunden till produkters och metoders eventuella påverkan på hälsa, miljö och material. Den här skriften syftar till att ge just sådan kunskap. Med den kunskapen ökar riskmedvetenheten och förmågan att bedöma vilka faror som kan innebär risker. Det gör det också lättare att arbeta förebyggande för att undvika skador på hälsa, miljö och material. | Städning | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| Arbetsmiljöverket | Myndighet | https://www.av.se/globalassets/filer/inomhusmiljo/inomhusmiljo-byggnadsrelaterade-halsobesvar-stod-for-handlingsplan.pdf | Stöd för handlingsplan kring byggnadsrelaterade häsobesvär |  | Hel byggnad |  | Nej | Arbetsmiljöverkets författning | Drift och förvaltning |  |  | Ja | Arbetsmiljlöinspektörer
| BPHR | Branschförening | Professionell rengöring och lokalvård – Produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll | Från BPHR vill vi dela med oss av fakta och erfarenheter om produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll vid städning och lokalvård. På så sätt vill vi hjälpa dig som arbetar som städare, arbetsledare, inköpare och upphandlare eller i andra funktioner att hitta bra lösningar för ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt rengöring- och lokalvårdsarbete. Vi kallar det ”rent med rent samvete”. | Städning | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| BPHR | Branschförening | Professionell rengöring och hygien – Egenkontrollens grundförutsättningar. | För hotell, restauranger, catering, barer, storkök, gatukök, bagerier, konditorier, livsmedelsbutiker med flera Det här är en faktabok som syftar till att ge goda kunskaper på områden som rör hygien och rengöring i alla typer av storhushåll och detaljhandel inbegripen catering, personalmatsalar, allmänna serveringsställen, restauranger eller liknande livsmedelsservice, affärer etcetera Från BPHR vill vi dela med oss av kunskaper och erfarenheter från leverantörer av rengöringsprodukter för professionell användning. | Städning | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| Städbranschen Sverige | Branschförening | Städhandbok Golv | Städhandbok Golv presenteras fakta om de vanligaste golvmaterialen på marknaden med bilder och förklaringar samt hur dessa ska vårdas. Det finns även värdefull information om byggstädning, entrélösningar, rondelltyper och miljörelaterad information, pH-skalan, samt allmän information om olika rengörings- och underhållsmedel för golvarbeten. Städhandbok Golv kan med fördel användas som utbildningsmaterial och praktisk guide av alla, på alla nivåer som arbetar med och har ansvar för golvvård. | Städning | Del av byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Golv
| Städbranschen Sverige | Branschförening | Städteknisk ordlista (TNC 105) | Städteknisk ordlista (TNC 105) innehåller knappt 300 svenska städtermer med beskrivningar och motsvarigheter på engelska, danska, norska och finska. Många av termerna illustreras också med färgfotografier. | Städning | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
nej | Naturvårdsverket | Myndighet | Förorenade Byggnader - undersöknignar och åtgärder |  | Innemiljö som helhet |  | Kunskapssammanställning;#Kontrollmetod | Nej |  | Förstudie;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör |  | Nej
| SIS | Standardiserings org. | ISO/TS 13732-2:2018 Det termiska klimatets ergonomi - Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor - Del 2: Människors kontakt med ytor med måttlig temperatur (ISO/TS 13732-2:2001) | Denna del av ISO / TS 13732 presenterar principer och metoder för att förutsäga den termiska känslan och graden av obehag för människor där kroppsdelar är i kontakt med fasta ytor vid måttliga yttemperaturer (cirka 10 ° C till 40 ° C). Den handlar om den termiska känslan för kontakter med händer, fötter och för sittande på golv. | Termisk komfort | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| SIS | Standardiserings org. | SS-EN ISO 7933:2004 Ergonomi för termiskt klimat – Analytisk bestämning och bedömning av värmebelastning genom beräkning av indexet PHS | Denna standard specificerar en metod för analytisk utvärdering och tolkning av termiska stress som ett ämne upplever i en varm miljö. Den beskriver en metod för att förutsäga svettningshastigheten och den inre kärntemperaturen som människokroppen kommer att utveckla som svar på arbetsförhållandena. De olika termerna som används i denna prediktionsmodell, och särskilt i värmebalansen, visar påverkan av de olika fysiska parametrarna för miljön på den termiska spänningen som ämnet upplever. I denna standard gör det möjligt att bestämma vilken parameter eller grupp av parametrar bör modifieras, och i vilken utsträckning, för att minska risken för fysiologiska stammar. | Termisk komfort | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| Boverket | Myndighet | BBR Boverkets byggregler |  | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Krav/kriterier | Ja | BBR (föreskrift) | Förstudie;#Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Arkitekt;#Konstruktör | Alla
| Folkhälsomyndigheten | Myndighet | Befintliga rekommendationer och internationella riktlinjer | Ett kapitel i kunskapssammanställningen Legionella i miljön – hantering av smittrisker | Legionella | Enstaka egenskap | Kunskapssammanställning |  |  | Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | VVS
| Naturvårdsverket | Myndighet | Mätning av vägtrafikbuller utomhus och inomhus | Naturvårdsverket rapport 3298, Buller från vägtrafik, mätmetod (utgiven 1987) Bygger på: Nordtest NT ACOU 039 Nordtest NT ACOU (förenklad metod) Naturvårdsverket rapport 4653, Vägtrfikbuller, nordisk beräkningsmodell (för utvärdering av dygnsekvivalent ljudnivå) | Ljud |  |  |  |  | Projektering;#Drift och förvaltning
| Nordtest | Standardiserings org. | Mätning av buller från spårburen trafik utomhus och inomhus, Nordtest NT ACOU 098 | Mätning och utvärdering av ljudnivåer från spårburen trafik. | Ljud | Hel byggnad | Kontrollrutin |  |  | Projektering;#Drift och förvaltning
| Centrum för arbets- och miljöm | Forskningsinstitut | Hälsobesvär inomhus | Faktablad som informerar om hälsoaspekter, orsak och utredningsmetodik | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning |  |  | Drift och förvaltning |  | Alla
| Miljösamverkan 98 | Samarbetsorgan | Inomhusmiljö (handledning) | Handledning med checklistor och förslag på textmaterial att använda vid utredning av innemiljöproblematik | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning
| Miljösamverkan sydost | Samarbetsorgan | Inomhusmiljö på skolor och förskolor | Informations och inspektionsmaterial att använda vid inspektion och kontroll av undervisningslokaler | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| Uppsala Universitet | Forskningsinstitut | Enkäter för utredning av problem med inomhusmiljön | Web-sida till innemiljörelaterade enkäter | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kontrollmetod |  |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
| Astma och allergiförbundet | Branschförening | För fastighetsägare | Web-sida med råd från Astma- och Allergiförbundet om inomhusmiljö och allergi till m fastighetsägare för skolor. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Ja |  | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare | Alla
Ja | SIS | Standardiserings org. | SS-EN ISO 9972:2015 | SS-EN ISO 9972:2015 Byggnaders termiska egenskaper - Bestämning av byggnaders lufttäthet – Tryckprovningsmetod (ISO 9972:2015) | Lufttäthet | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Förstudie;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Byggnadsinspektör;#Brukare |  | Ja | Diplomerad Lufttäthetsprovare Utbildning via RISE www.byggal.se
Ja | Studentlitteratur | Företag | Luftboken – Luftrörelser och täthet i byggnader | Bankvall, C. (2013). Luftboken – Luftrörelser och täthet i byggnader. Beskriver uppkomst av luftrörelser och strömningsvägar i materialskikt och otätheter samt deras betydelse för byggnaden. Byggprocess, utförande och bruksskedet behandlas i särskilda avsnitt. Boken ger läsaren den överblick som krävs för att se samband och orientera sig i dessa frågor. | Fukt;#Lufttäthet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Nej | Finns inga krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Byggnadsinspektör
nej | ? | Företag | Byggtermografi – En praktisk handbok | Grimnes, K.H. (2011). Byggtermografi – En praktisk handbok. Boken belyser byggnadsfysiken som behövs för att tolka och förstå byggnads termogram samt frågor som man måste vara uppmärksam på när termografi ska göras i praktiken. Boken kan läsas med intresse av dem som aktivt arbetar i byggprocessen eller som bara är intresserade av ämnet | Fukt;#Lufttäthet;#Termisk komfort | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Nej | Finns inga krav | Förstudie;#Projektering;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Byggnadsinspektör | Alla
Ja | SIS | Standardiserings org. | SS-EN 13187:1999 | SS-EN 13187:1999 Byggnaders termiska egenskaper – Kvalitativ metod för lokalisering av termiska ofullkomligheter i klimatskärmen – Infraröd metod (värmekamera) (ISO 6781:1983 modifierad) | Lufttäthet;#Termisk komfort | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Förstudie;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Byggnadsinspektör | Alla
Ja | RISE | Forskningsinstitut | Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets täthet. SP Rapport 2008:36 | Sikander, E. & Wahlgren, P. (2008). Alternativa metoder för utvärdering av byggnadsskalets täthet. SP Rapport 2008:36. Denna rapport vänder sig till aktörer i byggsektorn som arbetar med att mäta lufttäthet hos byggnadsskalet, som gör läckagesökningar och som arbetar med att förbättra lufttätheten hos byggnader. Projektet syftar till att ge byggsektorn en översikt över och en beskrivning av tillvägagångssätt och metoder som finns tillgängliga idag. | Lufttäthet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning;#Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Projektering;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning |  | Alla
| Upphandlingsmyndigheten | Myndighet | Upphandlingsmyndighetens web-sida Ställ krav för bra inneklimat | Hållbarhetskriterier för att främja bra inomhusklimat i samband med upphandling. Kriterierna består av funktionskrav som ska säkra god luftkvalitet och rätt inomhustemperatur i olika typer av byggnader. | Innemiljö som helhet | Hel byggnad | Kunskapssammanställning | Ja |  | Projektering;#Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning |  | Alla
| Strålsäkerhetsmyndigheten | Myndighet | Mätning av radon i bostäder | Provtagning ska göras av luft under perioden 1 oktober till 30 april. Mätningen ska utföras under minst två månaders tidsperiod enligt metodbeskrivningen ”mätning av radon i bostäder”. Nationell referensnivå för radon i bostäder och allmänna lokaler är satt till 200 Bq/m3 enligt 3 kap. 6 § SsF. Ansvar för tillsyn av efterlevnad gällande strålskyddet ligger hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. | Radon | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Krav/kriterier | Ja |  | Tillverkning/Prefab;#Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning |  | Alla | Ja
| Strålsäkerhetsmyndigheten | Myndighet | Radonexponering på arbetsplatser | Provtagning ska göras av luft under perioden 1 oktober till 30 april. Mätningen ska utföras under minst två månaders tidsperiod enligt metodbeskrivningen ”mätning av radon i bostäder”. Nationell referensnivå för radon i bostäder och allmänna lokaler är satt till 200 Bq/m3 enligt 3 kap. 6 § SsF. Ansvar för tillsyn av efterlevnad gällande strålskyddet ligger hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. | Radon | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Krav/kriterier | Ja |  |  | Byggherre/fastighetsägare | Alla | Ja
| Strålsäkerhetsmyndigheten | Myndighet | Rikt- och gränsvärden för radon i dricksvatten | För att få reda på radonhalten i vatten måste du beställa en analys hos ett laboratorium. Provtagningen är av avgörande betydelse för om analysresultatet ska visa den verkliga radonhalten i vattnet. Det gäller att minimera avgången av radon vid upptappningen och att ta provet på väl omsatt vatten. Vid provtagningen är det stor risk att radon avgår till luften. Eventuella strilar och anordningar för luftning av vattnet ska tas bort. Provet ska helst fyllas på från botten av provtagningsflaskan och vattnet ska vara så kallt som möjligt. Flaskan måste vara gastät och fyllas helt så att det inte finns någon luft kvar i flaskan när den försluts (Radon i vatten, SSM augusti 2016). | Radon |  | Kontrollmetod;#Krav/kriterier |  |  | Projektering;#Drift och förvaltning;#Förstudie |  |  | Ja
Ja | Nordtest | Standardiserings org. | NT VVS 114 | Mätmetod för att utvärdera ventilationssystemets övergripande funktion genom att mäta koldioxid som genereras av personer i utrymmet. Primärt mäts rumsluftskoncentrationen CR med en gasanalysator. Genom att använda två eller flera gasanalysatorer kan även effektivitet eller lokalt ventilationsindex erhållas. | Ventilation | Del av byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#VENT;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Brukare | Installationer | Nej
Ja | Swesiaq | Samarbetsorgan | Swesiaq - Råd vid utrednin av ventilationssystem | Metodiken tar hänsyn till de olika förutsättningar som råder i olika typer av byggnader med olika typer av ventilationssystem. Förutom en generell checklista som är tillämpbar oavsett typ av ventilationssystem presenteras därför även en separat checklista för hus med självdrag och mekanisk frånluft. Råden är i första hand avsedda att utgöra stöd dels för den som ska genomföra en ventilationsutredning, dels för den som beställer utredningen. Metodiken ska ses som en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen – SWESIAQ:s råd vid innemiljöutredningar. | Ventilation | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#VENT;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Installationer | Nej
Ja | SIS | Standardiserings org. | SS-EN 16211:2015 (Sv) Luftbehandling - Fältmetoder för mätning av luftflöden | Denna Europastandard specificerar förenklade fältmetoder för mätning av luftflöden. Standarden tillhandahåller en beskrivning av luftflödesmätmetoderna och hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna. (Finns även en engelskspråkig version). | Ventilation | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#VENT;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Byggnadsinspektör;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare;#Tillverkare | Installationer | Ja | Cetifierad sakkunnig funktionskontrollant (OVK)
Ja | SIS | Standardiserings org. | SS EN ISO 29462:2013 Fälttest/prövning av ventilationens filtrering och system för luftflödets effektiva rening och borttagning av partiklar | This International Standard describes a procedure for measuring the performance of general ventilation air cleaning devices in their end use installed configuration. The performance measurements include removal efficiency by particle size and the resistance to airflow. | Ventilation |  |  | Nej | Finns inga krav | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#VENT | Installationer | Nej
Ja | SIS | Standardiserings org. | SS-EN 15780:2011 Luftbehandling - Ventilationskanaler - Renhet i ventilationssystem | This European Standard applies to both new and existing ventilation and air conditioning systems and specifies the assessment criteria of cleanliness, cleaning procedures of these systems. It specifies general requirements and procedures necessary in assessing and maintaining the cleanliness of ducted ventilation, including how to assess the need for cleaning (visual, measurements). | Ventilation | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#VENT;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Byggnadsinspektör;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Installationer | Nej
Ja | SIS | Standardiserings org. | SS-EN 15726:2011 Luftbehandling - Luftföring - Mätningar i vistelsezon för luftkonditionerade/ventilerade rum för utvärdering av termiska och akustiska förhållanden | This European Standard is applicable to measure some parameters of thermal and acoustic comfort (i.e. temperatures, air velocities…) in a room with an air diffusion system. It can be used on site or in a lab for full-scale measurements. | Ventilation;#Termisk komfort;#Ljud | Del av byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Produktion på byggplats;#Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#Konstruktör;#VVS;#VENT;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Byggnadsinspektör;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Installationer | Nej
nej | Funkis | Branschförening | Funkis | Funkis tillhandahåller dels ett OVK protokoll som finns i två versioner (Excel protokollet och Webb OVK), dels “FunkiS Vägledning OVK” som i huvudsak är uppdelat i tre checklistor. En för vardera “aktör”, Byggnadsägaren, Besiktningsmannen och Byggnadsnämnden. Det är FunkiS förhoppning att OVK-arbetet ska underlättas och förbättras med hjälp av denna vägledning. | Ventilation | Hel byggnad | Kontrollmetod;#Kontrollrutin | Nej | Finns inga krav | Drift och förvaltning | Byggherre/fastighetsägare;#Kontrollansvarig;#Besiktningsman;#VENT;#Byggentreprenör;#Skadeutredare;#Mättekniker;#Byggnadsinspektör;#Miljöinspektör;#Arbetsmiljöinspektör;#Brukare | Installationer | Ja | Ja, sakkunnig funktions-kontrollant.Personcertifiering med två behörighetsnivåer, N (normal) och K (kvalificerad).​